## 2 Электромонтаж
Приложение №1 к договору № от 2020г.
ООО "СибирьСтрой"
Сметный расчет №2
на электромонтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Ктр, нр (0,05) | Стоимость
1 | Материалы (стоимость, руб):
| Кабель NYM 3*1,5 (для освещения) | м | 60 | 42 | 126 | 2646
| Патрон для лампы, лампочка | шт | 12 | 105 | 63 | 1323
| Выключатель одноклавишный с подсветкой | шт | 12 | 174 | 104.4 | 2192.4
| Кабель NYM 3*2,5 (для розеток) | м | 60 | 64 | 192 | 4032
| Розетка двойная встраиваемая Lexman Виктория с заземлением, цвет бежевый | шт | 12 | 272 | 163.2 | 3427.2
| Подрозетник IEK для твердых стен 68х45 мм | шт | 12 | 8 | 4.8 | 100.8
| Кабель NYM 3*2,5 (для конвектор. отопления) | м | 60 | 64 | 192 | 4032
| Конвектор электрический напольный Equation LM/EQBM-1000 с механич.термостатом, 1000 Вт | шт | 8 | 2878 | 1151.2 | 24175.2
| Кабель NYM 3*2,5 (для "теплого пола") | м | 30 | 64 | 96 | 2016
| Универсальный теплый пол HEAT-PLUS APN-410 инфракрасн. типа, карбон, влагостойкая | м2 | 80 | 1500 | 6000 | 126000
| Терморегулятор с двумя термодатчиками (встроенным в пол и датчиком температуры воздуха)ТР I-Warm 710 | шт | 2 | 3312 | 331.2 | 6955.2
| Кабель NYM 3*4,0 (для эл. печи) | м | 6 | 84 | 25.2 | 529.2
| Разъем TDM SQ1812-0003 для электроплиты | шт | 1 | 175 | 8.75 | 183.75
| Кабель NYM 3*4,0 (для водонагревателя) | м |  | 84 | 0 | 0
| Кабель заземляющий ПВ-3, 10 кв.мм. | м | 15 | 110 | 82.5 | 1732.5
| Комплект заземления EZ – 6 (6 метров, 14 мм, 4 х 1500 мм) без насадки SDS-max 90011 EZETEK | компл. | 1 | 6800 | 340 | 7140
| Устр-во защитного отключения УЗО ВД1-63 IEK Home 2 полюса 25 А | шт | 1 | 950
| Тройник с муфтой (сальником) для греющего кабеля | компл. | 1 | 1300 | 65 | 1365
| Кабель телевизионный SAT 703 Гост уличный | м | 30 | 40 | 60 | 1260
| Щит распределительный Schneider Electric ЩРН-П-24, 2x12 модулей | шт | 1 | 1300 | 65 | 1365
| Счётчик электроэнергии Нева МТ 124 ASO 5(60)А, однофазный | шт | 1 | 2120 | 106 | 2226
| Автомат 16А (для освещения) | шт | 4 | 120 | 24 | 504
| Автомат 25А (для розеток) | шт | 8 | 122 | 48.8 | 1024.8
| Автомат 32А (ввод) | шт | 2 | 132 | 13.2 | 277.2
| Кабель-канал, цвет "сосна / под дерево" (1п.м.) | м | 80 | 82 | 328 | 6888
| Коробка распределительная Экопласт 85х85х40 мм цвет серый, IP44 | шт | 12 | 32 | 19.2 | 403.2
| Крепеж, расходные материалы | компл. | 1 | 6000 | 300 | 6300
| Всего по разделу Материалы: |  |  |  |  | 208098.45
2 | Монтажные Работы:
| Штробление деревянных стен без пыли | м.п. | 10 | 400 | 200 | 4200
| Сверление отверстий под розетку\выключатель | шт | 24 | 400 | 480 | 10080
| Прокладка кабель-канала | м.п. | 80 | 80 | 320 | 6720
| Прокладка кабеля в кабель-канале | м.п. | 20 | 120 | 120 | 2520
| Прокладка кабеля | м.п. | 20 | 100 | 100 | 2100
| Установка и коммутация распределительной коробки | шт | 10 | 500 | 250 | 5250
| Сквозное сверление стены | шт | 10 | 350 | 175 | 3675
| Установка розеток,выключателей в готовое отверстие | шт | 24 | 300 | 360 | 7560
| Устройство "Теплого пола" | чел/час | 4 | 900 | 180 | 3780
| Установка терморегулятора "телпого пола" | шт | 2 | 900 | 90 | 1890
| Устройство "Заземления" | чел/час | 6 | 900 | 270 | 5670
| Подключение греющего кабеля в системе водоснабжения | чел/час | 2 | 900 | 90 | 1890
| Установка и подключение светильника | шт | 3 | 500 | 75 | 1575
| Всего по разделу: |  |  |  |  | 56910
3 | Пусконаладочные работы
| Установка и подключение щита распределительного | чел/час | 3 | 900 | 135 | 2835
| Запуск, настройка, проверка, отладка работы всех систем, контрольные измерения. | чел/час | 3 | 900 | 135 | 2835
| Всего по разделу: |  |  |  |  | 5670
4 | Прочие работы
| Проектные работы | компл. | 0 | 6000 |  | 0
| Всего по разделу: |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по смете: |  |  |  |  | 270678.45
Note on F6: Коэффициент Транспортные расходы, Накладные расходы